МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Отдел магистратуры

Кафедра «Железобетонные и каменные конструкции»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к курсовому проекту

МОНОЛИТНОЕ МНОГОЭТАЖНОЕ ЗДАНИЕ

| Исполнитель: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Студент гр. 0010\2 |  |  |
|  | подпись / (дата) |  |
| Проверил: |  | Галяутдинов Д.Р. |
|  | подпись / (дата) |  |

Томск 2023г.

Содержание

1.Введение	3

2.Ребристая плита	4

2.1.1 Исходные данные	4

2.1.2 Расчет ребристой плиты по предельным состояниям первой группы.	6

3. Неразрезной ригель	9

3.1 Расчет прочности ригеля по сечениям, наклонным к продольной оси.	12

4. Сборная железобетонная колонна и центрально	16

нагруженный фундамент под колонну.	16

4.1 Характеристики бетона и арматуры для колонны.	17

4.2 Характеристики бетона и арматуры для фундамента.	17

5. Список литературы	20

1.Введение

Цель данного курсового проекта заключается в проектировании и последующем сравнении показателей материалоемкости двух следующих вариантов монолитных железобетонных перекрытий:

- монолитное железобетонное ребристое перекрытие;

- монолитное железобетонное перекрытие с плитами, опертыми по контуру.

Расчет и проектирование монолитного железобетонного ребристого перекрытия выполнялся в соответствии методикой, изложенной в учебном пособии "Курсовое проектирование железобетонных и каменных конструкций в диалоге с ЭВМ" , издание 2015 г., автор – Бородачев Н.А.

Расчет и проектирование монолитного железобетонного перекрытия с плитами, опертыми по контуру, выполнялся посредством применения РВК SCAD, в основу которого заложен метод конечных элементов.

По итогам выполнения курсового проекта были получены следующие результаты:

- разработана графическая часть рассматриваемых вариантов монолитных железобетонных перекрытий в заданном объеме;

- определены и проанализированы показатели расхода основных строительных материалов – бетона и арматуры, для каждого из вариантов монолитных железобетонных перекрытий.

2.Ребристая плита

2.1.1 Исходные данные

Данные для проектирования, напечатанные ЭВМ:

1.Шаг колонн в продольном направлении, м.   .   .   .  6.00

2.Шаг колонн в поперечном направлении, м .   .   .  6.30

3.Число пролетов в поперечном направлении .   .   .   7

4.Число пролетов в продольном направлении .   .   .   3

5.Высота этажа, м.   .   .    .   .   .    .   .   .    .   .   .     .   4.80

6.Количество этажей.    .   .   .    .   .   .    .   .   .   .    .   4

7.Врем. нормат. нагр. на перекрытие, кН/м2 .   .   .    6.0

8.Пост. нормат. нагр. от массы пола, кН/м2 .   .   .     0.8

9.Класс бетона монол. к-ций и фундамента .   .   .    В15

10.Класс бетона для сборных конструкций .   .   .   В25

11.Класс арм-ры монол. к-ций и фундамента .   .   .   А400

12.Класс арм-ры сборных ненапр. к-ций . . . . .   .   .   А400

13.Класс предв. напрягаемой арматуры . . . . .   .   .   Вр

14.Способ натяжения арматуры на упоры .   .   .   .   .  ЭЛ.ТЕРМ.

15.Условия твердения бетона    .   .   .   .   .   .  .   .   .   . ЕСТЕСТВ.

16.Тип плиты перекрытия    .   .   .    .   .   .    .   .     .   <РЕБР.>

17.Класс бетона предв. напряж. плиты .    .   .   .    .   .   .   .  В40

18.Глубина заложения фундамента, м.    .   .   .    .   .   .   .  1.40

19.Расчетное сопротивление грунта, МПа.  .   .    .   .   .   .  0.29

20.Район строительства .    .    .    .   .   .    .   .   .    .   .   .   .  Томск

21.Влажность окружающей среды.   .   .   .   .   .   .   . 70%

22.Класс сооружения .    .   .   .    .   .   .    .   .   .   .  КС-2

23.Тип конструкции кровли.    .   .   .    .   .   .    .   .   5

Решение. По результатам компоновки конструктивной схемы перекрытия пусть принята номинальная ширина плиты 1200 мм. Расчетный пролет плиты при опирании на ригель поверху l0 = l – b/2 = 6000 – 250/2 = 5575 мм = 5,875 м.

Подсчет нагрузки на 1 м2 перекрытия приведен в таблице 1.

Таблица 1

Нагрузки на 1 м2 ребристой плиты

| Вид нагрузки | Нормативная нагрузка, кН/м2 | Коэффициент надежности по нагрузке | Расчетная нагрузка, кН/м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянная: от массы ребристой плиты δ = 0,105 м (ρ = 25 кН/м2) | 0,105∙25= 2,63 | 1,1 | 2,89 |
| от массы пола (по заданию) | 0,80 | 1,2 | 0,96 |
| Итого: | 3,43 | – | 3,85 |
| Временная (по заданию) | 6,0 | 1,2 | 7,2 |
| В том числе: длительная | 4,5 | 1,2 | 5,4 |
| кратковременная | 1,50 | 1,2 | 1,80 |
| Полная нагрузка | 9,43 | – | 11,05 |
| В том числе постоянная и длительная | 7,93 | – | – |

Расчетные нагрузки на 1 м длины при ширине плиты 1,2 м с учетом коэффициента надежности по назначению здания γп = 1,0 (класс сооружения КС-2):

- для расчетов по первой группе предельных состояний:

q = 11,05∙1,2∙1,0 = 13,26 кН/м.

- для расчетов по второй группе предельных состояний:

полная qtot = 9,43∙1,2= 11,316 кН/м;

длительная ql = 7,93∙1,2= 9,516 кН/м.

Расчетные усилия:

- для расчетов по первой группе предельных состояний:

M = ql02 / 8 = 13,26∙5,8752/8 = 57,21 кН∙м;

Q = ql0/2 = 13,26∙5,875 /2 = 38,95 кН.

- для расчетов по второй группе предельных состояний:

Mtot = qtotl02 / 8 = 11,316∙5,8752/8 = 48,82 кН∙м;

Ml = qll02/8 = 7,93∙5,8752 /8 = 34,213 кН
Назначаем геометрические размеры сечения плиты.

а)

б)

Рис. 1. Поперечные сечения ребристой плиты: а – основные размеры;

б – к расчету по прочности;

Нормативные и расчетные характеристики бетона класса В40 находим по приложению I: Rb,n = Rb,ser = 29 МПа; Rb =22 МПа; Rbt,n = Rbt,ser = 2,10 МПа;

Rbt = 1,4 МПа; Еb = 36000 МПа.

Нормативные и расчетные характеристики напрягаемой арматуры класса Вр 1400 находим по таблицам прил. II:
Rs, n =Rs, ser = 1400 МПа; Rs= 1215 МПа; Еs = 200000 МПа. Назначаем величину предварительного напряжения арматуры в соответствии с

требованиями п. 9.1.1[5] σsp =1000 МПа <0,9Rs, n= 0,9∙1400=1260 МПа и не менее 0,3Rs, n= 0,3∙1400 = 420 МПа.

2.1.2 Расчет ребристой плиты по предельным состояниям первой группы.

Расчет прочности   плиты   по   сечению, нормальному   к   продольной   оси, М =57,21 кН∙м. Сечение тавровое (рис. 2.3, б) с полкой в сжатой зоне. Согласно п. 8.1.11 [5] при h`f / h = 50/350 = 0,142> 0,1 расчетная ширина полки b`f = 1160 мм. h0 = h – а = 350 – 30 = 320 мм. Проверяем условие (3.23) [9]:

R b`f   h`f (h − 0,5 h`f) = 22 ⋅1160 ⋅ 50 ⋅ (320 − 0,5 ⋅ 50) = 3761170 ⋅106 Н ⋅ мм =
= 376,0 кН ⋅ м > M = 57,21 кН ⋅ м, т. е. граница сжатой зоны проходит в полке и расчет производим как для прямоугольного сечения шириной b = b'f = 1160 мм согласно п. 3.14[9].

Определим значение αm по формуле (3.9) [9]:

αm=57,21*10622,0*1160*3202=0,0219

По таблице IV.2. приложения IV для класса арматуры Вр1400 и σsp/Rs = 0,98 находим ξR = 0,5.

Требуемую площадь сечения арматуры вычисляем по формуле (3.10) [9],

для этого определяем ξ =1-1-2am=1-1-2*0,0219=0.022 и коэффициент γs3, учитывающий сопротивление напрягаемой арматуры выше условного предела текучести, согласно п.3.9 [9]. Так как ξ/ξR = 0,022/0,5=0,044 < 0,6 при нимаем γs3=1,1.

Тогда получим:

Аsp=ξRbbh0γs3Rs=0.022*22*1160*3201,1*1215=134,42 мм2

Принимаем 6∅6 Вр1400 (Аsp = 170 мм2).

Расчет полки на местный изгиб. Расчетный пролет согласно рисунку 2.3, а будет равен

l0 = bf` - b - 40 = 1160 – 140 – 40 = 980 = 0,98 м.

Нагрузка на 1 м2 полки толщиной 50 мм будет равна:

q = (h`f ργf  + gfγf  + vγf ) γn = (0,05*25*1,1+0,8*1,2+6*1,2)*1=9,535 кН/м, где

h`f  – толщина полки плиты, м;

ρ – плотность тяжелого железобетона, кН/м3;

γf – коэффициенты надежности по нагрузке;

gf – постоянная нормативная нагрузка от массы пола, кН/м2;

v – временная нормативная нагрузка, кН/м2;

γп – коэффициент надежности по назначению здания.

Изгибающий момент для полосы шириной 1 м определяем с учетом частичной заделки полки плиты в ребрах по формуле

M = ql02  /11 = 9,535*0,982/11= 0,832 кН∙м.

Рабочая высота расчетного сечения прямоугольного профиля

ho = h – a = = 50 – 17 = 33 мм. Арматура Ø3B500 (Rs = 435 МПа, αR= 0,372).

Тогда, при αm = М/(Rbbh02) =0,832*106/ (22*1000*332) =0,034 < αr=0,372, требуемая площадь продольной рабочей арматуры сетки на ширине 1 м будет равна:

As=Rbbh01-1-2αmRs=22*1000*33*1-1-2*0,034435=57,7 мм2

Принимаем сетку с поперечной рабочей арматурой Ø3B500 с шагом s = 100 мм (10Ø3 B500, Аs=71 мм2).

Проверка прочности ребристой плиты по сечениям, наклонным к продольной оси. Согласно требованиям п. 5.12 [9] будем армировать каждое ребро плиты плоским каркасом с поперечными стержнями из арматуры класса В500, диаметром 3 мм (Аsw=2*5,77=11,54 мм2, Rsw=300 МПа) с шагом 150 мм <h0/2=320/2=160 мм.

Усилие обжатия от растянутой продольной арматуры Р = σspАsp = 0,7*1200*134,42 =

= 112912,8 H; (коэффициент 0,7 учитывает, что потери предварительного напряжения приблизительно будут равны 0,3σsp).  Поперечная сила на опоре Qmax= 38,95 кН, сплошная равномерно распределенная нагрузка q1=q=13,26 кН/м.

Прочность бетонной полосы проверяем из условия (3.49) [9].

0,3Rbbh0=0,3*22*140*320=262080 H=295кН>Qmax=38,95 кН

т.е. прочность бетонной полосы обеспечена.

Прочность по наклонным сечениям проверяем из условия (3.50) [9].

По формуле (3.55) [9] определим усилие в поперечных стержнях на единицу длины элемента:

qsw=RswAwsw=300*11,54150=23,08 H/мм.

По формуле (3.53а) [9] определяем коэффициент φn. Для этого, принимая

А1 = bh =140·350 = 49000 мм2, вычислим:

РRb*A1=112912,822*49000=0,104 , тогда

φn=1+1,6*PRb*A1-1,16*PRb*A12=1+1,6*0,104-1,16*0,1042=1,14

Проверим условие (3.56) [9]:

0,25φnRbtb=0,25*1,14*1,4*140=56,271 H/мм >qsw=23,08H/мм ;

т.е. условие (3.56) [9] выполняется, и Мb будем вычислять по формуле (3.52) [9]:

Mb=6*qswh02=6*23.08*3202=14.18*106 Н*мм;

Находим Qb, min=2qswh0=2*23,08*320=14,771 кН;

Определяем длину проекции с не выгоднейшего наклонного сечения и проекцию наклонной трещины с0 согласно п.3.33 [9].

Так как

Mbq1=14,18*10613,26=1034,1 мм> 2h01-0,5*qswφnRbtb=2*3201-0,5*23,081,1484*1,4*140=674,6 мм,

то с=Mbq1=1034,1 мм, но 3h0=3*320=960 мм< с, поэтому принимаем с=3h0=960 мм.

Поскольку c0=c=960 мм>2h0=2*320=640 мм, принимаем c0=640 мм.

Тогда Qb=Mbc=14,18*106960=14770,83 H=14,77 кН< Qb,  min=14,771 кН поэтому принимаем Qb=Qb,  min=14,77 кН.

Проверяем условие (3.50) [9], принимая Q в конце наклонного сечения, т.е. Q= Qmax -q1c=38,95-13,26*0,96=26,22 кН;

Qb+0,75qswc0=14,77+0,75*23,08*0,64=27,84 кН>Q=26,22 кН,

т.е. прочность наклонного сечения обеспечена.

Согласно п. 3.36 [9] определим sw, max по формуле (3.67) [9]:

sw, max=φnRbtbh02Qmax=1,14*1,4*140*320226200=879 мм> sw=150 мм

т.е. требования и п. 3.36 [9] удовлетворены.

3. Неразрезной ригель

Методику проектирования крайнего пролета ригеля рассмотрим на примере со следующими исходными данными, напечатанными ЭВМ:

Шаг колонн в продольном направлении,м. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	6.00

Шаг колонн в поперечном направлении,м. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	6.30

Bрем.нормат.нагр. на перекрытие,кH/м2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	6.0

Пост.нормат.нагр. от массы пола,кH/м2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0.8

Kласс бетона для сборных конструкций. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B25
 Kласс арм-ры сборных ненапр. конструкций. . . . . . . . . . . . . . . . . .A400
 Tип плиты перекрытия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   <РЕБР.>

Класс сооружения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . КС-2

Решение. Назначаем предварительные размеры поперечного сечения ригеля. Высота сечения h=(1/10...1/12)l=(1/10...1/12)6300=600 мм. Ширина сечения ригеля b = (0,3…0,4)h =250 мм.

Вычисляем расчетную нагрузку на 1 м длины ригеля. Нагрузка на ригеле от многопустотных плит считается равномерно распределенной. Ширина грузовой полосы на ригель равна шагу колонн в продольном направлении здания 6,3 м.

Постоянная нагрузка на ригель будет равна:

- от перекрытия (с учетом коэффициента надежности по назначению здания γп = 1,0)	3,85 ∙ 6,3 ∙ 1,0=24,25 кН/м;

- от веса ригеля (сечение 0,25×0,63 м, плотность железобетона	ρ =25 кН/м3, с	учетом	коэффициентов надежности γf = 1,2	и γп = 1,0),

0,25∙0,63∙25∙1,2∙1,0=4,72 кН/м.

Итого: g = 24,25+4,72=28,97 кН/м.

Временная нагрузка (с учетом γп=1,0) v =7,2∙6,3∙1,0=45,36 кН/м. Полная нагрузка q = g + v = 28,97 + 45,36 = 74,33 кН/м.

В результате диалога с ЭВМ получены уточненные размеры сечения ригеля b=250 мм, h=600 мм и ординаты огибающих эпюр М и Q.

Характеристики бетона и арматуры для ригеля.

Бетон класса В25, Rb = 14,5 МПа, Rbt = 1,05 МПа. Продольная рабочая арматура класса А400, Rs=350 МПа.

По таблице IV.1 приложения IV для элемента без предварительного напряжения с арматурой класса А400 находим:

ξR = 0,533 и αR = 0,391. Поперечная рабочая арматура класса В500, Rsw=300 МПа.

Расчет прочности ригеля по сечениям, нормальным к продольной оси.

Принимаем схему армирования ригеля согласно рисунку 1, в.

Рис. 2. К кодированию и расшифровке параметров неразрезного ригеля:

а – эпюра арматуры; б – надопорная арматура в ригеле располагается в два ряда (арматура SB1 кодируется положительным кодом); в – надопорная арматура в ригеле располагается в один ряд (арматура SB1 кодируется отрицательным кодом)

Сечение в пролете (рис. 2.17, а), М= 253,7 кН∙м, h0=600 − 60 = 540мм.

Подбор продольной арматуры производим согласно п. 3.21[7].
Вычисляем am=MRbbh02=253,7*10614,5*250*5402=0,24< aR=0,391.

Требуемую площадь арматуры вычислим по формуле:

As=Rbbh0*1-1-2*amRs=14,5*250*540*1-1-2*0,24250=2183,706мм2.

Принимаем 6Ø22A400 (As= 2281 мм2).

Сечение на опоре (рис. 2.17, б), М = 175 кН∙м, h0= 600 − 45 = 555мм.

am=175*10614,5*250*5552=0,157  < aR=0,391 , тогда:

Рис. 3. К подбору продольной арматуры в ригеле

As=14.5*250*555*1-1-2*0,157250=1382,148мм2

Принимаем 3Ø25A400 (As= 1473 мм2).

Монтажную арматуру принимаем 3Ø12A400 (As= 339 мм2).

Рис. 4. К расчету прочности ригеля по наклонным сечениям

## 3.1 Расчет прочности ригеля по сечениям, наклонным к продольной оси.

Qmax=236,6 кН, q1=q=74,33 кН/м (Н/мм).

Определим требуемую интенсивность поперечных стержней. Принимая в опорном сечении h0 = 630-(22+22/2)=597 мм

Mb= 1,5×Rbt×b×h02=1,5×1,05×250×5972=140,336кНм.

Находим Qb1 = 2Mb×q1= 2140,336×74,33=204,26 кН.

Поскольку Qb1 < 2Mbh0-Qmax=2*140,3360,597-236,6=233,53 кН, то требуемую интенсивность поперечных стержней qsw определяем по формуле (3.53) [7], так как
Qb1 > Rbtbh0=1,05∙250∙597=156713 Н=156,7 кН.

Qb1=204,26 > Rbtbh0=156,7 кН, то требуемую интенсивность поперечных стержней определим:

qsw=Qmax-Qb11,5h0=236,6-204,261,5*0,597=36,11 кН/м

при этом должно соблюдается условие (3.49) [7]:

qsw=36,11<0,25Rbtb=0,25×1,05×250=65,62Н/мм

Условие не выполнятся, поэтому вычислим его по формуле:

qsw=Qmax/h0+8q11,5-Qmaxh0+8q11,52-Qmax1,5h02=236,60,597+8*74,331,5-236,60,597+8*74,331,52-236,61,5*0,5972=55,134

и не менее qsw=Qmaxh0-3q13,5=49,52.

По условию сварки принимаем поперечные стержни Ø8 класса В500 (Rsw=300 МПа); при трёх каркасов в расчетном сечении получим Asw=151 мм2;

Требуемый по расчету шаг поперечных стержней должен быть равен:

Sw=RswAswqsw=300×15155,134=821,63 мм

Согласно п.5.21 шаг поперечных стержней у опоры должен быть не более 0,5h0=0,5×597=298,5 мм и не более 300 мм. Максимальный допустимый шаг поперечных стержней вычисляем по формуле:

Smax=Rbtbh02Qmax=1,05*250*5972236,6*103=395,42 мм.

Принимаем шаг поперечных стержней у опоры sw1=300мм, удовлетворяющий расчетным и конструктивным требованиям с фактической интенсивностью поперечных стержней

qsw1=RswAswsw=300×151300=151 Н/мм > qsw=55,134 H/мм

Шаг поперечных стержней в пролете ригеля должен быть не более 0,75h0=0,75×597=447,75 и не более 500 мм. Принимаем шаг поперечных стержней sw2=450 мм, удовлетворяющим конструктивным требованиям с фактической интенсивностью поперечных стержней

qsw2=RswAswsw2=300×151450=100,6 Н/мм

Для определения минимальной длины участка ригеля с интенсивностью поперечных стержней qsw1 в соответствии с п.3.34 находим:

Δqsw=0,75qsw1-qsw2=0,75×151-100,6=37,8 Н/мм

Так какΔqsw=37,8<q1=74,33 Н/мм, то величину l1вычисляем по формуле:

l1=с-Mbc+0,75qsw1c0-Qmax+q1cΔqsw

=1,791-140,3361,791+0,75×151×1,194-236,6+74,33×1,79137,8=1,12 м

Где с=Mbq1-Δqsw=140,33674,33-37,8=1,96 м  >  2⋅h01-0,5qswRbtb=2×0,5971-0,5×1511,05×250=1,67м

но поскольку с = 1,96м  > 3h0 = 3*0.597= 1,791, принимаем с = 1,791;  с учетом условия с0=с, но не более 2h0, принимаем с0=1,194 м.

При конструировании ригеля фактическая длина l1принимается с учетом длины обрываемых стержней продольной рабочей арматуры.

Проверяем прочность наклонной полосы между наклонными трещинами по условию 3.43

0,3Rbbh0=0,3×14,5×250×597=649,237 кН> Qmax=236,6 кН,

следовательно прочность бетонной полосы обеспечена.

Построение эпюр материалов выполняем с целью рационального конструирования продольной арматуры ригеля в соответствии с огибающей эпюрой изгибающих моментов.

Определяем изгибающие моменты, воспринимаемые в расчетных сечениях, по фактически принятой арматуре.

Сечение в пролете с продольной арматурой 3Ø22 А400 As=1140 мм2

х=RsAsRbb=350×114014,5×250=110,06мм,

ξ=хh0=110,06597=0,184 <ξк=0,533 тогда

ξ - относительная высота сжатой зоны бетона

ξк- граничная относительная высота сжатой зоны бетона

Сечение в пролете с продольной арматурой 6Ø22 А400 As=2281 мм2

х=RsAsRbb=350×228114,5×250=220,23мм,

ξ=хh0=220,23567=0,388 <ξк=0,533 тогда

Момент воспринимаемый сечением Мult

Мult=RsAs(h0-0,5х)=350×2281×(567-0,5×220,23)=364,75кНм

Рис. 5. К построению эпюры материалов ригеля

Сечение в пролете с продольной арматурой 3Ø22 А400 As=1140 мм2

х=RsAsRbb=350×114014,5×250=110,06 мм,

ξ=хh0=110,06597=0,184 <ξк=0,533 тогда

Момент воспринимаемый сечением Мult

Мult=RsAsh0-0,5х=350×1140×597-0,5×110,06=216,24 кНм

Сечение в пролете с продольной арматурой 3Ø12 А400 As=339 мм2

х=RsAsRbb=350×33914,5×250=32,73мм,

Момент воспринимаемый сечением Мult

Мult=RsAs(h0-0,5х)=350×339×(597,5-0,5×32,73)=68,95кНм

Сечение у опоры с арматурой в верхней зоне 3Ø25 А400 Аs=1473мм2

х=RsAsRbb=350×147314,5×250=142,22мм

ξ=хh0=142,22597,5=0,238 <ξк=0,533 тогда

Мult=RsAsh0-0,5х=350×1473×597,5-0,5×142,22=271,38 кНм

Пользуясь полученными значениями изгибающих моментов, графическим способом находим точки теоретического обрыва стержней и соответствующие им значения поперечных сил.

Вычисляем необходимую длину заведения обрываемых стержней за точки теоретического обрыва для обеспечения прочности наклонных сечений на действие изгибающих моментов

Согласно п 3.47 для нижней арматуры по эпюре Qmax графическом способом находим поперечную силу в точке теоретического обрыва стержней Ø22мм Q=73 кН.

Поскольку Q2qsw=732⋅151=0,241 < h0=0,597 то длину заведения обрываемых стержней за точки теоретического обрыва вычисляем по формуле 3.80

w1=Q2qsw+5ds=73⋅1032*151+5⋅22=351,72 мм

Для верхней арматуры диаметром 25 мм у опоры В по эпюре Q min находим Q=79 кН, соответственно получим:

wb=79⋅1032⋅151+5⋅25=386,59 мм

# 4. Сборная железобетонная колонна и центрально

# нагруженный фундамент под колонну.

Решение. Определим нагрузку на колонну с грузовой площади, соответствующей заданной сетке колонн 6,006,30=37,8м2 и коэффициентом надежности по назначению здания γn=1,0.

Таблица 2

Постоянная нагрузка от 1 м2 кровли

| Вид нагрузки | Нормативная нагрузка, кН/м2 | Коэффициент надежности по нагрузке | Расчетная нагрузка, кН/м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Слой гравия, втопленного в битум | 0,16 | 1,3 | 0,208 |
| Гидроизоляционный ковер – 2 слоя «Унифлекс» | 0,09 | 1,3 | 0,117 |
| Цементная стяжка =15мм, =18кН/м3 | 0,27 | 1,3 | 0,351 |
| Мин.плиты =100, (=3 кН/м3) | 0,3 | 1,3 | 0,390 |
| Пароизоляция – 1 слой «Бикроэласт» | 0,03 | 1,3 | 0,039 |
| Итого |  |  | 1,105 |

С учетом грузовой площади постоянная нагрузка от собственного веса будет равна 1,10537,8=41,77 кН

Постоянная нагрузка от конструкций одного этажа:

-от перекрытия 2,8937,8=109,24 кН;

-от собственного веса ригеля сечением 0,250,6 м длиной 6,3 м при плотности железобетона ρ =25 кН/м3 и γf=1,1 будет равна 0,250,66,30251,1= 25,98 кН;

-от собственного веса колонны сечением 0,40,4 м при высоте этажа 4,80м составит 0,40,44,8251,1=21,12 кН.

Итого постоянная нагрузка на колонну первого этажа от веса всех железобетонных конструкций здания (при заданном количестве этажей - 4) будет равна 4(109,24+25,98+21,12) = 625,36 кН

Постоянная нагрузка на колонну от массы 3-х этажей при gn=0,8 кН γf= 1,2 составит 30,81,237,8=108,86 кН

Нормативное значение снеговой нагрузки на покрытие определяем по формуле:

S0=сectμSg=1,01,01,02,0=2,0 кН/м2

Sg=2,0кПа – для IVснегового района.

Расчетное значение снеговой нагрузки будет равно:

S=S0γf=2,0×1,4=2,8кН/м2

При этом длительная составляющая будет равна 0,52,8=1,4 кН/м2, где коэффициент 0,5 принят по п. 10.11 (12)

С учетом грузовой площади получим следующие величины нагрузки от снега на колонну: от полной снеговой нагрузки – 2,837,8=105,84 кН, а для длительной составляющей снеговой нагрузки – 1,437,8=52,92 кН

От полной временной нагрузки на перекрытие 3-х этажей при ν=7,2 кН/м2, при γf=1,2 нагрузка на колонну составит 37,21,237,8=979,77 кН, соответственно длительная составляющая будет равна 3(7,2-1,5)1,237,8=775,656 кН

Суммарная величина продольной силы в колонне первого этажа будет

N=41,77+625,36+605,9+108,86+979,77=2361,66 кН в том числе длительная составляющая будет равна N1=41,77+625,36+108,86+52,92 +775,656 =1604,56 кН

С учетом класса ответственности здания при γn=1,0 максимальная величина продольной силы в колонне составит N=2361,661,0=2364,66 кН, N1=1604,56 1,0=1604,56 кН.

4.1 Характеристики бетона и арматуры для колонны.
 	Бетон тяжелый класса В15, Rb=8,5 МПа, Rbt=0,75. Продольная рабочая арматура класса A400, Rsc= 350 МПа. Поперечная арматура класса В500.

Расчет прочности сечения колонны выполняем на действие продольной силы со случайным эксцентриситетом, поскольку класс тяжелого бетона ниже В35, а

l0 = 4800 мм <20h = 20400 = 8000 мм.

l0h=4800400=12

NlN=1604,562361,66=0,68

ϕb=0,88
ϕsb=0,90
ϕ=(ϕb+ϕsb)/2=(0,88+0,90)/2=0,89

Принимая коэффициент продольного изгиба φ=0,89, вычисляем требуемую площадь сечения продольной арматуры.

A=bh=400400=160000мм2

As.tot=Nϕ-RbARsc=2361,66  ×1030,89-8,5×160000350=3695,858 мм².

Принимаем 8Ø25 A400 (As.tot=3927мм2).

Выполним проверку прочности сечения колонны с учетом площади сечения фактически принятой арматуры.

as=RscAs,tot/(RbA)=350×3927/(8,5×160000)=1,01, тогда

ϕ=ϕb+2×ϕsb-ϕb×αs=0,88+2×0,90-0,88×1,01=0,92>ϕsb=0,90

При ϕ= ϕsb=0,9 несущая способность расчетного сечения колонны будет равна

Nult= ϕ×RbA+RscAs'tot= 0,88(8,5160000+3503927) =2406,31 кН

Nult= 2406,31 кН > N = 2361,66 кН, ⇒, прочность колонны обеспечена. Так же удовлетворяются требования по минимальному армированию, поскольку:

μ=As'totA×100%=3927160000×100%=2,45 %. Поперечную арматуру в колонне конструируем в соответствии с требованиями (исходя из условий сварки) из арматуры класса В500 Ø10 мм, устанавливаемую с шагом sw =10d =1040 = 400 мм и менее 300 мм. Принимаем шаг 300 мм.

Фундамент проектируем под рассчитанную выше колонну сечением 400400 мм с расчетным усилием в заделке N = 2361,66 кН.

## 4.2 Характеристики бетона и арматуры для фундамента.

Бетон легкий класса В15. Расчетные сопротивления бетона будут равны

Rb=8,5 МПа,  Rbt=0,75 МПа

Рабочая арматура сетки класса А400, Rs=350 МПа

Для определения размеров подошвы фундамента вычислим нормативное усилие от колонны, принимая среднее значение коэффициента надежности по нагрузке γfm=1,15 :

Nn=Nγfm=2361,661,15 = 2053,62  кН.

По заданию грунт основания имеет условное расчетное сопротивление R0 = 0,29 МПа, а глубина заложения фундамента равна d= 1,4 м.

Принимая средний вес единицы объема бетона фундамента и грунта на обрезах

γmt= 20 кН/м3, вычислим требуемую площадь подошвы фундамента:

Af,tot=NnR0-γmtHf=2053,62  ×103290-20×1,4=7,8 м2

Размер стороны квадратной подошвы фундамента должен быть не менее a=Af,tot=7,8=2,792 м. Назначаем размер а=2,8м, при этом давление под подошвой фундамента от расчетной нагрузки будет равно

ps`=N/Af'tot=2361,66 /7,8=0,302 МПа.

Принимаем размеры сечения подколонника  hc+bc=400 х 400.

Рабочую высоту фундамента определяем по условию прочности на продавливание:

h0=-hc+bc4+12NRbt+ps'=-400+4004+122361,66 ×1030,75+0,302=549,15 мм,

т.е. H= h0 + 50 = 549+50= 699мм.

Для проектирования стыка колонны с фундаментом необходимо определить длину анкеровки сжатой арматуры колонны в фундаменте согласно требованиям СП

Базовую длину анкеровки:

По требованию анкеровки сжатой арматуры колонны Ø25 A400 в бетоне класса В25 находим по формуле:

l0,an=Rs×AsRbond×us=350×490,91,875×78,54=1166,72 мм

Rbond=η1η2Rbt=2,5×1×0,75=1,875 МПа

Требуемая расчетная длина анкеровки арматуры колонны вычисляем по формуле:

lan=αl0,anAs,calAs,ef=0,75×1166,72×3695,8583927=823,53 мм

Глубина заделки колонны в фундамент по условию анкеровки арматуры не менее H = lan+10=823+10=833 мм. Принимаем глубину заделки колонны в фундамент 850мм. Тогда минимальная высота фундамента под колонну и по конструктивным требованиям будет равна 850+250=1100 мм

С учетом удовлетворения всех условий принимаем окончательно фундамент высотой Н=1100 мм, 3-х ступенчатый с высотой нижней ступени h1=350 мм. С учетом бетонной подготовки под подошвой фундамента будем иметь рабочую высоту

h0 = Н – а= 1100– 50 = 1050 мм и для первой ступени h01 = 350 – 50=300 мм.

Выполним проверку условия прочности нижней ступени фундамента по поперечной силе без поперечного армирования в наклонном сечении, начинающимся в сечении III-III. Для единицы ширины этого сечения (b = 1 мм)

Q = 0,5(а – hc – 2h0)bps=0,5(2800-400-21050)0,302=90,6 Н

Поскольку Qb,min = 0,5Rbtbh01 = 0,50,75300=112,5> Q =90,6 Н, то прочность бетонной полосы по наклонному сечению обеспечена.
 	Площадь сечения арматуры подошвы квадратного фундамента определим из условия расчета фундамента на изгиб в сечениях I — I, II — II, III – III,

Изгибающие моменты определим:

МI = 0,125ps'a-hc2×a=0,1250,302(2800-400)22800=608,8106 Нмм

MII = 0,125ps'a-a12×a=0,1250,302(2800-1500)22800=178,6106 Нмм

MIII = 0,125ps'a-a22×a=0,1250,302(2800-900)22800=381,57106 Нмм

Сечение арматуры одного и другого направления на всю ширину фундамента

определим из условий:

AsI=MI/(0,9h0Rsс) =608,8106/0,91050350= 18,4 см².

AsII=MII/(0,9h01Rsс) =178,6106 /0,9300350= 18,89 см².

AsIII=MIII/(0,9h02Rsс) =381,57106 /0,9550350= 22,02 см².

Нестандартную сварную сетку конструируем с одинаковой в обоих направлениях

рабочей арматурой 15Ø14 A400 (Аs = 2309 мм2 ). Соответственно получим

фактический процент армирование расчетных сечений:

μI=As /(а1h0)·100=2309/(900·1050)·100%=0,244%;

μII=As /(аh01)·100=2309/(2800·300)·100%=0,274%,

μIII=As /(аh02)·100=2309/(2800·550)·100%=0,15%,что больше μmin= 0,10%.

Средний шаг стержней в сетке вычислим по формуле: 
s = (a −100)/(n−1) = (2800-100)/(15−1) = 200 мм, где n – число стержней в сетке.

5. Список литературы

- Бородачев Н.А. Автоматизированное проектирование железобетонных и каменных конструкций – М.: Стройиздат, 2013 г. – 253 с.

- СНиП 2.03.01 – 84. Бетонные и железобетонные конструкции.

- Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры (к СНиП 2.03.01-84). М.: ЦИТП, 1986.

- Пособие по проектированию предварительно напряженых железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов (к СНиП 2.03.01 – 84). Часть I. – М.: ЦИТП, 1986.

- Пособие по проектированию предварительно напряженых железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов (к СНиП 2.03.01 – 84). Часть II. – М.: ЦИТП, 1986.

- СНиП II-22-81. Каменные и армокаменные конструкции.

- СНиП 2.01.07 – 85. Нагрузки и воздействия.